## Sheet1
表 4.15-1 电流表校准数据‘
[7 empty] | 0.99 | mA |  | 标称误差= | 0.9%
| 减小时 | 增大时 | 平均值 |  |  |  | 153.11 |  |  |  | 1
5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  | 37.8 |  |  | 标称误差= | 1%
4 | 4.03 | 4.06 | 4.045 | -0.045 |  |  | 5 | mA |  |  | 1
3 | 3.03 | 3.05 | 3.04 | -0.04
2 | 2.06 | 2.03 | 2.045 | -0.045
1 | 1.02 | 1.03 | 1.025 | -0.025
表 4.15-2 电压表校准数据
4863.4
| 减小时 | 增大时 | 平均值
5 | 5 | 5 | 5 | 0
4 | 4.05 | 4.03 | 4.04 | -0.04 |  | E= | 1.5 | V
3 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | -0.05 |  |  | 1390
2 | 2.04 | 2.03 | 2.035 | -0.035 |  |  | 5 | V
1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | -0.04
表 4.15-3 欧姆表标度尺的标定
被改表读数d | 83 | 80 | 75 | 66.8 | 50 | 33.1 | 24.9 | 19.9 | 16.3