## Sheet1
表4.12-1 样品温度从102ºC下降到98ºC所需时间
样品\次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值\bar{\Delta t} | 参考
Cu | 9.8 | 9 | 8.9 | 9.9 | 10.7 | 9.66 | 15
Fe | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 10.2 | 10.68 | 16
Al | 7.2 | 7 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.82 | 10
已知（或需直接测量的）数据： |  |  |  | 待计算数据：
c_1= | 0.094 | cal/g·ºC |  | u_A(\Delta t_1)= | 0.29475 | s
M_Cu= | 3.33 | g |  | u_A(\Delta t_2)= | 0.22343 | s
M_Fe= | 2.97 | g |  | u_A(\Delta t_3)= | 0.12775 | s
M_Al= | 1.05 | g
t_0= | 0 | ºC |  | u_B(\bar{\Delta t})= | 0.057735 | s
\Delta_m= | 0.1 | s |  | u(\Delta t_1)= | 0.30036 | s
|  |  |  | u(\Delta t_2)= | 0.23077 | s
|  |  |  | u(\Delta t_3)= | 0.14019 | s
|  |  |  | E_r(Fe)= | 0.037863
|  |  |  | u(c_Fe)= | 0.0044119
|  |  |  | \bar{c_Fe}= | 0.11652
|  |  |  | c_Fe= | 0.11652 | ± | 0.0044119
|  |  |  | E_r(Al)= | 0.037273
|  |  |  | u(c_Al)= | 0.0078449
|  |  |  | \bar{c_Al}= | 0.21047
|  |  |  | c_Al= | 0.21047 | ± | 0.0078449